附件1

基坑工程危大工程验收记录表（参照）

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业分包单位 |  |  | 施工进度 |  |  |
| 基坑深度 |  |  | 支护类型 |  |  |
| 是否超过一定规模：是口否口 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结论 |
| 1 | 设计方案合规性 | 设计院资质、图纸审查合格书 |  |  |  |
| 2 | 施工方案 | 专项施工方案编制、审核、审批手续是否齐全；超过一定规模危险性较大的基坑工程的专家论证及回复情况。 |  |  |  |
| 3 | 基坑周边环境情况 | 基坑周边环境同设计条件相符性； 基坑周边标高、管线情况有无调查记录；坑边材料堆场、加工场，临时设施，塔吊位置等 |  |  |  |
| 4 | 支护体系情况 | 现场实际支护系统同设计方案是否一致，局部变更需提供设计联系单。 |  |  |  |
| 5 | 支护体系检测情况 | 支护体系相关的检测内容是否齐全；强度、龄期是否达到设计要求 |  |  |  |
| 6 | 土方开挖 | 有无严格按照方案出土；施工机械进场验收及操作人员持证情况是否符合；开挖后序施工工序是否及时跟进。 |  |  |  |
| 7 | 降排水 措施 | 基坑边沿周围地面是否设排水沟，坑边有无设置防土体渗水措施。降水方案是否按设计要求实施 |  |  |  |
| 8 | 基坑监测 | 基坑施工单位自测点布置及自测记录； 第三方检测方案及监测数据的及时性；超警戒值后的处理情况 |  |  |  |
| 9 | 应急预案 | 是否按方案要求成立应急组织机构，配备应急物资、材料、机具等。 |  |  |  |
| 10 | 支撑拆除及回收 | 拆撑是否符合设计工况，超红线支护体系回收情况 |  |  |  |
| 11 | 作业环境及安全 防护 | 基坑内是否设置供施工人员上下的专用梯道及逃生通道，基坑边防护栏杆、安全警示标志是否设置到位，夜间施工是否有足够的照明设施。 |  |  |  |
| 验收结论： 建设单位意见; 验收人. 总承包单位意见; 验收人. 专业分包单位意见; 验收人. 设计单位意见; 验收人. 监理单位意见; 验收人. 监测单位意见; 验收人. |

附件2

模板工程及支撑体系危大工程验收记录表（参照）

| 工程名称 |  |  | 搭设高度或跨度或荷载情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 是否超过一定规模：是口否口 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结论 |
| 1 | 施工方案 | 专项施工方案编制、审核、审批手续是否齐全；超过一定规模危险性较大的模板工程的专家论证及回复情况。 |  |  |  |
| 2 | 作业人员持证上岗情况 | 搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书；特种作业人员数量是否已满足工程实际需要。 |  |  |  |
| 3 | 安全技术交底情况 | 模板支架搭设、拆除前，应向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
| 4 | 原材料及检测情况 | 模板支架材料进场必须按规定进行验收及检测；严禁使用有严重锈蚀、变形、出现裂纹及其它不符合标准的情况。 |  |  |  |
| 5 | 基础情况 | 模板支架搭设场地必须平整坚实。 |  |  |  |
| 6 | 架体搭设情况 | 必须按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑、立杆间距等情况；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求；立杆、立柱搭接方式及接头位置、扣件螺栓拧紧度等要符合要求。 |  |  |  |
| 7 | 混凝土计划浇捣顺序情况 | 混凝土计划浇捣顺序要符合方案的要求，如先浇柱再浇梁板、梁板对称浇捣等情况。 |  |  |  |
| 8 | 应急预案 | 是否按方案要求成立应急组织机构，配备应急物资、材料、机具等。 |  |  |  |
| 验收结论： 建设单位意见; 验收人. 施工单位意见; 验收人. 监理单位意见; 验收人. |